附件一：

实验室所购置的设备：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层制备及前后处理 | 包含科研生产一体化多功能镀膜机（带标配工艺）； 包含消磁机一台； 包含烤箱一台；包含高温蒸汽枪一台； 包含干喷砂机一台； 包含湿喷砂机一台； 包含工具抛光机一台； 包含超声波清洗线一套； 包含纯水线一套； 包含空压机、干燥机、三级过滤器（除尘、除水、除油）一套； 包含冰水机一套； 包含专用夹具一套 | 套 | 1 | 涂层制备 |
| 2 | 金相显微镜 | DM2500 | 台 | 1 | 材料组织分析 |
| 3 | 球坑仪（带高倍显微镜，带电脑） | HT1001 | 台 | 1 | 用来定性的判定涂层的耐磨性能，还可以分析镀层厚度、层面锐度、单层厚度及镀层黏性。 |
| 4 | 洛式硬度计 | HSRD-45表面洛氏硬度计 | 台 | 1 | 用来定性的判定涂层的硬度和结合力等 |
| 5 | 维氏硬度计 | HV-1000 | 台 | 1 | 涂层及基体材料硬度的测量 |
| 6 | 金相试样抛磨机 | MP-2B | 台 | 1 | 金相样品制作 |
| 7 | 金相切割机 | Q-2A | 台 | 1 | 金相样品制作 |
| 8 | 电子分析天平 | FA2204B | 台 | 1 | 化学药品称量 |
| 9 | 可编程高温炉 | SXF-5-12 | 台 | 1 | 普通热处理 |
| 10 | 数字式特斯拉计 | SHT-6 | 台 | 1 | 磁场强度测量 |
| 11 | 数字万用表 | FLUKE175 | 台 | 1 | 涂层设备电气检测 |
| 12 | 材料表面性能综合测试仪 | CFT-1 | 台 | 1 | 材料多种机械性能检测及涂层的摩擦磨损性能检测 |
| 13 | 精密粗糙度测试仪 | JB-4C | 台 | 1 | 涂层及材料的粗糙度测量 |
| 14 | 接触式自耦调压器 | TDGC2-5 | 台 | 1 | 静态磁场控制电源 |
| 15 | 三相变频调压电源 | ZFP-4KVA | 台 | 1 | 动态磁场控制电源 |
| 16 | 定时磁力搅拌器 | ML-05B | 台 | 1 | 化学溶液搅拌 |
| 17 | 垂直程控提拉机 | PCTL0.01 | 台 | 1 | 通过垂直提拉生长薄膜 |
| 18 | 盐雾试验 箱 | FQY-010 | 台 | 1 | 盐雾腐蚀性能试验 |
| 19 | 电化学工作站 | CS350 | 台 | 1 | 材料腐蚀性能分析 |
| 20 | TPS2024隔离通道示波器 | TPS2024 | 台 | 1 | 关键装置电源部分测试 |
| 21 | 涂层附着力自动划痕仪 | WS-2005 | 台 | 1 | 涂层与基体结合力测试 |
| 22 | 真空干燥 箱 | VD-210 | 台 | 1 | 材料样品烘干处理 |
| 23 | 高温烘箱 | DHG-9070A | 台 | 1 | 材料热处理 |